[image: image1.png]



  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ “МІСЬКСВІТЛО” 

ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

10005 м.Житомир,  набережна під Скелями,54  тел/факс 41-39-88 

[image: image2.png]



__________№________


       Антимонопольний комітет України
                                                                               03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя
                                                                               Липківського, 45
                                                                               Замовник:  

                                                                               Комунальне підприємство «Електричних 

                                                                               мереж зовнішнього освітлення 

                                                                               «Міськсвітло» Житомирської міської ради
                                                                               ЄДРПОУ: 03344148

                                                                               Адреса: 10005, Україна, Житомирська область, 
                                                                               м. Житомир, Набережна під Скелями, 54
                                                                               тел.: 0412473692

                                                                               е-mail: zhitomir_gorsvet@ukr.net

                                                                               Суб’єкт оскарження:

                                                                               ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ    

                                                                               ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

                                                                               «ЛОДЖІКПАУЕР ПЛЮС»

                                                                               ЄДРПОУ: 45040085
                                                                               Адреса: Україна, Одеська обл., місто Одеса, 
                                                                               вул. Чорноморського козацтва, будинок 103, 
                                                                               офіс 205, 65003
                                                                               тел.: +380631483143
                                                                               email: tender@logicpowerplus.com.ua
                                                                               Ідентифікатор закупівлі:

                                                                               UA-2025-11-18-015878-a
ДОПОВНЕННЯ ДО ВІДПОВІДІ НА СКАРГУ 
Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛОДЖІКПАУЕР ПЛЮС»УЧАСНИКА
5. Щодо суперечливості позиції Скаржника та наявності відповідного товару в його асортименті

Замовник звертає увагу Коллегії на те, що Скаржник у своїй скарзі намагається дискредитувати технологію гелевих акумуляторів (GEL), називаючи її неефективною у порівнянні з LiFePO4. Проте, на офіційному сайті Скаржника (ТОВ «ЛОДЖІКПАУЕР ПЛЮС») у розділі «Гелеві акумулятори» представлені моделі, які повністю відповідають вимогам нашої Тендерної документації, наприклад:

Акумулятор гелевий LPM-GL 12V - 280 Ah (посилання: https://logicpower.ua/ua/akkumulyatory-gelevye-gel/akkumulyator-gelevyy-lpm-gl-12v-280-ah).

Цікавим є той факт, що в описі цього товару на власному ресурсі Скаржник вказує наступне (цитата): «Гелевий акумулятор добре переносить цикли глибокого розряду... має численні переваги... ідеально підходить для систем безперебійного живлення».

Таким чином:

Можливість виконання вимог ТД: Скаржник мав технічну та комерційну можливість запропонувати саме той тип товару, який вимагав Замовник (GEL), проте свідомо надав пропозицію з іншим типом АКБ (LiFePO4), що не відповідає ТЗ.

Подвійні стандарти: Аргументи Скаржника у скарзі про «недоліки» гелевих АКБ прямо суперечать його власній маркетинговій та технічній інформації, якою він заохочує покупців купувати саме гелеві акумулятори у своєму каталозі.

Економічна доцільність: Ціна на гелеві АКБ в каталозі Скаржника є конкурентною, що спростовує його аргумент про те, що закупівля гелевих батарей є «неефективним використанням коштів».

Це підтверджує, що Скаржник не мав об’єктивних перешкод для участі в торгах згідно з умовами ТЗ, а його скарга є лише спробою змусити Замовника прийняти товар, який не підходить для умов експлуатації (вуличне використання при від’ємних температурах).
Директор                                                                           Сергій КОВАЛЬЧУК
� EMBED PBrush  ���








_1198395398

