**Запрошення до участі в тендері № ITT/ICMP/HQ/010924**

**на закупівлю комп'ютерного томографа (КТ)**

Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти (МКЗБ) запрошує діючих та добросовісних постачальників і виробників до участі в тендері/конкурентній процедури закупівлі відповідно до специфікацій та інструкцій, зазначених нижче.

1. **Інструкції**
2. Видаючи це запрошення до участі в тендері, МКЗБ жодним чином не зобов'язана і не має приймати найнижчу по вартості тендерну пропозицію або будь-яку іншу тендерну пропозицію і залишає за собою право прийняти частину тендерної пропозиції та анулювати запрошення в будь-який час і без пояснення причини;
3. Незважаючи на те, що було докладено всіх зусиль для того, щоб надати учасникам процедури закупівлі точний опис вимог МКЗБ, учасники повинні керуватися власним судженням щодо методів та ресурсів, необхідних для виконання цих вимог;
4. Учасника процедури закупівлі, який запропонує будь-який вид заохочувального стимулювання або не заявить про конфлікт інтересів у зв’язку з цим тендером, буде дискваліфіковано та його тендерна пропозиція не розглядатиметься;
5. Учасники процедури закупівлі не матимуть права вимагати від МКЗБ відшкодування будь-яких витрат або затрат, які вони можуть понести при підготовці своєї тендерної пропозиції, незалежно від того, чи буде ця пропозиція успішною чи ні.

Подання тендерної пропозиції у відповідь на це запрошення до участі в тендері має на увазі прийняття учасником процедури закупівлі всіх умов, передбачених у цьому запрошенні. Це буде обов’язковим для переможця процедури закупівлі протягом усього терміну дії потенційно присудженого контракту. Крім того, учасники процедури закупівлі повинні підтвердити, що вони приймають Загальні положення та умови МКЗБ («ЗПУ»).

1. **Загальна інформація про МКЗБ**

МКЗБ — це заснована на основі угоди міжнародна організація, що фінансується за рахунок грантів, зі штаб-квартирою в м. Гаазі (Нідерланди). МКЗБ співпрацює з урядами, громадянським суспільством, установами юстиції та іншими організаціями по всьому світу для вирішення проблеми зниклих безвісти. Її мандат включає забезпечення співпраці урядів та інших органів влади у пошуку осіб, зниклих безвісти в результаті збройних конфліктів, порушень прав людини, природних і техногенних катастроф та з інших недобровільних причин, а також надання їм у цьому відповідної допомоги.

Більше інформації про МКЗБ та її мандат можна знайти на вебсайті МКЗБ за посиланням: [www.icmp.int](http://www.icmp.int).

1. **Сфера закупівлі**

МКЗБ запрошує постачальників і виробників для надання, доставки, технічного обслуговування та навчання з використання:

1. **(одного) комп’ютерного томографа (КТ).**
   1. Місце і графік доставки

Переможець процедури закупівлі повинен доставити необхідний комп’ютерний томограф до м. Києва (Україна) **не пізніше 1 травня 2025 року**. Детальна адреса буде надана МКЗБ пізніше.

* 1. Технічні характеристики товару

Як мінімум, товар повинен відповідати таким характеристикам:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Технічні характеристики** | **Деталі** | **Коментар** |
| К-ть зрізів | 64 |  |
| Час оберту | до 0,33 с |  |
| Теплоємність анода | 7,0 МТО | Еквівалент 17,5 МТО |
| Потужність генератора | 75 кВт | Еквівалент 187 кВт |
| Максимальна напруга | 70–140 кВ з кроком 10 кВ Sn100, Sn110, Sn120, Sn130, Sn140 |  |
| Максимальна сила струму | до 825 мА |  |
| Ширина детектора | 32 x 0,7 мм |  |
| Максимальне навантаження на стіл | до 307 кг |  |
| Діапазон сканування | 1600 мм | Бажано до 2000 мм |
| Вага | 1310 кг | Гентрі з планшетом, пультом дистанційного керування та джерелом безперебійного живлення |
| Стіл пацієнта | 340 кг | 592 кг для столу 2000 мм |
| Блок управління з TFT- монітором, блоком управління, клавіатурою |  |  |
| Бездротова точка доступу |  |  |
| Консоль управління |  |  |
| **Розміри кабінету КТ** | | |
| Висота приміщення | до 2300 мм | Вимірюється від найвищої точки чистової підлоги до найнижчої точки стелі |
| Висота дверей | 1250 мм | Остаточне оформлення |
| **Рухома частина** | | |
| Рухомий апарат | 3500 x 1050 x 1870 (Д x Ш x В)  1500 кг | Гентрі з рухомим апаратом |
| Вага | 1500 кг | Загальна вага гентрі з рухомою частиною (найважчий предмет) |
| Зовнішній діаметр ніжки гентрі | 54 мм |  |
| Вантажопідйомність | мінімум 400 кг | На 1 плиту (навантаження у статичному положенні) |
| Можливість роботи у разі відключення електроенергії |  | Може працювати на трифазних генераторах |

1. **Вимоги до учасників процедури закупівлі**

Переможець процедури закупівлі повинен:

* 1. мати можливість надати комп’ютерний томограф, який відповідає специфікаціям, викладеним у цьому запрошенні до участі в тендері;
  2. бути спроможним організувати доставку та монтаж;
  3. бути в змозі забезпечити ознайомлювальне та, за необхідності, розширене навчання для користувачів;
  4. забезпечити гарантійне обслуговування (на всі деталі) та технічне обслуговування до 2 (двох) років з можливістю продовження гарантії;
  5. проводити технічне обслуговування протягом усього гарантійного терміну, у тому числі один щорічний профілактичний візит спеціаліста з обслуговування на місце;
  6. бути в змозі надавати технічну допомогу/підтримку в Україні;
  7. мати хороший рівень володіння усної та письмової ділової англійської мови для забезпечення оперативної та чіткої комунікації з представниками МКЗБ;
  8. бути готовим і здатним прийняти Загальні положення та умови МКЗБ.

1. **Очікувані результати**

Переможець процедури закупівлі повинен забезпечити:

* 1. доставку та встановлення комп’ютерного томографа у відповідному судово-медичному закладі України не пізніше 1 травня 2025 року;
  2. проведення щонайменше п’ятиденного курсу навчання для судово-медичних спеціалістів з налаштування та використання комп’ютерного томографа та пов’язаного з ним програмного забезпечення;
  3. проведення поточного щорічного сервісного та технічного обслуговування комп’ютерного томографа протягом гарантійного терміну.

1. **Хронологія** **процедури закупівлі**

Нижче подано запропонований графік проведення процедури закупівлі та досягнення очікуваних результатів**:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Етап** | **Дата і час** |
| Оприлюднення запрошення до участі в тендері | 2 вересня 2024 р. |
| Кінцевий термін уточнень по процедурі закупівлі | 11 вересня 2024 р. (о 15:00 за центральноєвропейським часом) |
| Кінцевий термін подачі тендерних пропозицій | 23 вересня 2024 р. (о 15:00 за центральноєвропейським часом) |
| Інформування про присудження контракту | 11 жовтня 2024 р. |
| Термін поставки товару/платформи (до України) | 1 травня 2025 р. |

1. **Бюджет**

МКЗБ — це заснована на основі угоди міжнародна організація, що фінансується за рахунок грантів, зі штаб-квартирою в м. Гаазі (Нідерланди).

Усі тендерні пропозиції мають бути подані в євро з та без врахування податку на додану вартість (ПДВ).

Стандартний строк оплати МКЗБ становить 30 днів з моменту настання пізнішої з таких подій:

1. задовільне надання Послуг та/або доставка будь-яких відповідних Товарів;
2. прийняття цих Послуг/Товарів з боку МКЗБ; та
3. отримання оригіналу супровідного рахунку-фактури, виписаного Виконавцем.
4. **Уточнення по процедурі закупівлі**

МКЗБ заохочує уточнюючі запитання за цією процедурою закупівлі. Будь-які уточнюючі запитання слід направляти до відділу закупівель МКЗБ за адресою електронної пошти: [tender@icmp.int](mailto:tender@icmp.int) до 15:00 за центральноєвропейським часом 11 вересня 2024 року. МКЗБ докладе всіх зусиль для надання відповідей на уточнюючі запитання протягом 3 робочих днів.

1. **Подання тендерних пропозицій**

Тендерні пропозиції подаються з використанням шаблонів, наведених у Додатку А (Шаблон технічної пропозиції) та Додатку B (Шаблон фінансової пропозиції). Тендерна пропозиція може включати брошуру з повними характеристиками про комп’ютерного томографа та інформацію про країну його виробництва. Тендерні пропозиції можна подавати у форматі Word або PDF в одному електронному повідомленні на [tender@icmp.int](mailto:tender@icmp.int), розмір якого не має перевищувати 20 МБ, з темою листа «**Tender ITT/ICMP/HQ/010924**», до 15:00 за центральноєвропейським часом 23 вересня 2024 року. Пропозиції, отримані після цього терміну, будуть відхилені.

Учасник процедури закупівлі гарантує, що його тендерна пропозиція не містить жодних вірусів та пошкодженого контенту.

Неповні тендерні пропозиції, які не відповідають умовам, викладеним у цьому запрошенні до участі в тендері, розглядатися не будуть.

1. **Публікація**

Це запрошення до участі в тендері та додатки до нього опубліковані англійською мовою на вебсайті МКЗБ <https://www.icmp.int/about-us/procurement/>, а також на сторінці МКЗБ у LinkedIn за посиланням <https://nl.linkedin.com/company/international-commission-on-missing-persons-ICMP> та на [www.playtender.com](http://www.playtender.com).

1. **Присудження контракту**

МКЗБ ухвалює рішення про присудження контракту за принципом найкращого співвідношення ціни та якості. Учасник процедури закупівлі з конкурентоспроможною пропозицією, яка є технічно прийнятою та отримала найвищу комбіновану технічну та фінансову оцінку, отримує контракт з урахуванням ціни, строків доставки, умов післяпродажного обслуговування, загальних вимог щодо якості та всіх інших вимог, зазначених у цьому запрошенні.

В останньому абзаці термін «технічно прийнятна пропозиція» означає здатність учасника процедури закупівлі виконати і бажано перевищити вимоги та очікувані результати, викладені в розділах 3, 4 та 5.

Всі постачальники і виробники, які співпрацюють з МКЗБ, повинні дотримуватися високих етичних стандартів і поважати міжнародне законодавство про права людини. Вони не повинні брати участь у дитячій праці, сексуальній експлуатації чи торгівлі людьми, а також мають забезпечувати гідні умови праці для свого персоналу. МКЗБ залишає за собою право відмовити учасникам процедури закупівлі, які не відповідають цим стандартам.

Як зазначено в Загальних положеннях та умовах МКЗБ, обраний постачальник/виробник не буде прямо чи опосередковано займатися будь-якою діяльністю, яка суперечить санкціям, накладеним такими суб’єктами:

* Управлінням з впровадження фінансових санкцій Міністерства фінансів США («Фінансові санкції: зведений перелік підсанкційних осіб»);
* Міністерством внутрішніх справ Сполученого Королівства («Заборонені терористичні групи або організації»);
* Європейським Союзом («Зведений список санкцій»);
* Організацією Об’єднаних Націй («Санкційний список Ради безпеки ООН»);
* Світовим банком («Список компаній та фізичних осіб, які не відповідають вимогам Світового банку»); та
* Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

МКЗБ проведе перевірку переможців процедури закупівлі, щоб переконатися у дотриманні Загальних положень та умов МКЗБ.

У разі присудження контракту МКЗБ залишає за собою право розірвати його, якщо виявить, що у зв’язку з присудженням або виконанням контракту мали місце незаконні або корупційні дії.

**ДОДАТОК А:** **ТЕХНІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ**

(Ця форма подається до МКЗБ на офіційному бланку учасників процедури закупівлі).

Ми, що нижче підписалися, цим повністю приймаємо Загальні положення та умови МКЗБ, а також цим пропонуємо забезпечити досягнення очікуваних результатів, перелічених у запрошенні до участі в тендері.

**Загальна інформація**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Реєстр. № тендеру | ITT/МКЗБ/HQ/010924 | Валюта  *(3-буквений код)* | EUR |
| Дата публікації запрошення до участі в тендері | 02 вересня 2024 р. | Термін дії тендерної пропозиції | 60 календарних днів |
| Закриття подачі тендерних пропозицій | 23 вересня 2024 р. (о 15:00) | Дата доставки | 01 травня 2025 р. |
| Місце доставки | м. Київ, Україна |
| Контактні дані по тендеру | [Tender@icmp.int](mailto:Tender@icmp.int) | Необхідні умови поставки | Учасник процедури закупівлі повинен дотримуватися умов поставки МКЗБ |

**Частина A. Інформація про компанію**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва компанії |  |
| Адреса компанії |  |
| Реєстраційний номер компанії / підприємства *(напр., 8-значний код)* |  |
| Адреса електронної пошти |  |
| Телефон |  |
| Контактна особа |  |

**Частина B.** **Технічна пропозиція** *(англійською мовою)*

|  |  |
| --- | --- |
| **4.1.**  мати можливість надати комп’ютерний томограф, який відповідає специфікаціям, викладеним у цьому запрошенні до участі в тендері | *Максимальна кількість слів* — *1000 або може включати брошуру з повними характеристиками про комп’ютерний томограф* |
| **4.2.**  бути спроможним організувати доставку та монтаж.  *Прохання вказати «****ТАК****» або**«****НІ****».*  ***ПРИМІТКА:*** *Негативна відповідь, тобто «****НІ****», означає автоматичне виключення з тендерного процесу.* | **ТАК / НІ** |
| **4.3.**  бути в змозі забезпечити ознайомлювальне та, за необхідності, розширене навчання для користувачів.  (*Проведення щонайменше 5-денного курсу навчання для судово-медичних спеціалістів з налаштування та використання комп’ютерного томографа та пов’язаного з ним програмного забезпечення).* | *Максимальна кількість слів* — *500* |
| **4.4.**  забезпечити гарантійне обслуговування (на всі деталі) та технічне обслуговування до 2 (двох) років з можливістю продовження гарантії | *Максимальна кількість слів* — *500* |
| **4.5.**  проводити технічне обслуговування протягом усього гарантійного терміну, у тому числі один щорічний профілактичний візит спеціаліста з обслуговування на місце | *Максимальна кількість слів* — *500* |
| **4.6.**  бути в змозі надавати технічну допомогу/підтримку в Україні.  *Прохання вказати «****ТАК****» або**«****НІ****».*  ***ПРИМІТКА:*** *Негативна відповідь, тобто «****НІ****», означає автоматичне виключення з тендерного процесу.* | **ТАК / НІ** |
| **4.7.**  мати хороший рівень володіння усної та письмової ділової англійської мови для забезпечення оперативної та чіткої комунікації з представниками МКЗБ.  *(Прохання вказати «****ТАК****» або**«****НІ****»)* | **Робочий рівень володіння розмовною та письмовою англійською мовою:**  **ТАК / НІ** |
| **4.8.**  бути готовим і здатним прийняти Загальні положення та умови МКЗБ.  *Прохання вказати «****ТАК****» або**«****НІ****».*  ***ПРИМІТКА:*** *Негативна відповідь, тобто «****НІ****», означає автоматичне виключення з тендерного процесу.* | **Приймаємо Загальні положення та умови МКЗБ:**  **ТАК / НІ** |

**Частина C.** **Ім’я та підпис уповноваженої особи учасника процедури закупівлі**

|  |  |
| --- | --- |
| Прізвище та ініціали |  |
| Посада |  |
| Підпис |  |
| Дата |  |

*Загальні положення та умови МКЗБ* *додаються в окремому документі.*

**ДОДАТОК В:** **ФІНАНСОВА ПРОПОЗИЦІЯ**

(Ця форма подається до МКЗБ на офіційному бланку учасника процедури закупівлі).

Ми, що нижче підписалися, цим повністю приймаємо Загальні положення та умови МКЗБ, а також цим пропонуємо забезпечити досягнення очікуваних результатів, перелічених у розділах 3-5 цього запрошення до участі в тендері.

**Загальна інформація**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Реєстр. № тендеру | ITT/МКЗБ/HQ/010924 | Валюта  *(3-буквений код)* | EUR |
| Дата публікації запрошення до участі в тендері | 02 вересня 2024 р. | Термін дії тендерної пропозиції | 60 календарних днів |
| Закриття подачі тендерних пропозицій | 23 вересня 2024 р. (о 15:00) | Дата доставки | 01 травня 2025 р. |
| Місце доставки | м. Київ, Україна |
| Контактні дані по тендеру | [Tender@icmp.int](mailto:Tender@icmp.int) | Необхідні умови поставки | Учасник процедури закупівлі повинен дотримуватися умов поставки МКЗБ |

**Частина A. Інформація про компанію**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва компанії |  |
| Адреса компанії |  |
| Реєстраційний номер компанії / підприємства *(напр., 8-значний код)* |  |
| Адреса електронної пошти |  |
| Телефон |  |
| Контактна особа |  |

**Частина B. Фінансова пропозиція**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Опис** | **Вартість** | **Валюта** |
| **Вартість** комп’ютерного томографа з урахуванням монтажу та доставки до м. Києва (Україна) |  | євро |
| **Вартість на рік –** сервісне та технічне обслуговування комп’ютерного томографа (після закінчення гарантії) |  | євро |

**Частина C. Ім’я та підпис уповноваженої особи учасника процедури закупівлі**

|  |  |
| --- | --- |
| Прізвище та ініціали |  |
| Посада |  |
| Підпис |  |
| Дата |  |

*Загальні положення та умови МКЗБ додаються в окремому документі.*