Додаток №1 до Документації

для проведення закупівлі через

«Систему електронних закупівель»

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

на виконання робіт: «**Ремонт двох вентиляторів промислових»**

**Загальні технічні вимоги**

1. Умови виконання робіт: роботи здійснюються в приміщенні підприємства, яке експлуатуються, або вентилятори доставляються на територію Підрядника для проведення ремонтних робіт (вказати в пропозиції в т.ч. вартість доставки).
2. Матеріали (запасні частини) - Підрядника.
3. Обладнання для виконання робіт – Підрядника.
4. Гарантія на надані послуги – не менше 3 років.
5. Обсяги запланованих робіт:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Примітка** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Ремонт ДВОХ вентиляторів** |  |  |  |
| 1 | - розбірка вентиляторів;  - чистка р.к. від забруднення;  - статичне балансування;  - очистка від старої фарби;  - фарбування;  - заміна електродвигунів на НОВІ:  АИР200М6 У2, 22 КВт, 380/660 В, 960 об/хв, 50 Гц (22\1000);  - збірка вентиляторів;  - динамічне балансування | послуга | 1 |  |

**\* - об'єми робіт є орієнтовними, і можуть бути змінені під час детального фактичного огляду об'єкту поточного ремонту зі складанням Акту обстеження, і як результат розроблення Підрядною організацією кошторисної документації для формування договірної ціни.**