ТЕХНІЧНІ ТА ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Електромонтажні роботи

Код ДК 021:2015: 45310000-3

«Технічне діагностування компенсаційного обладнання для підстанцій (з обов’язковим проведенням замірів реактивної енергії на 6 (шести) підстанціях підприємства)»

- Назва послуги.

Технічне діагностування компенсаційного обладнання для підстанцій (з обов’язковим проведенням замірів реактивної енергії на 6 (шести) підстанціях підприємства) ТОВ «БРАЗ» за адресою: Київська обл., м.Бровари, бул. Незалежності, 32.

- Мета надання послуг

Метою надання послуг з технічного діагностування компенсаційного обладнання підстанцій є визначення працездатності та можливості модернізації для роботи в автоматичному режимі з обов’язковим проведенням замірів реактивної енергії на кожній з шести підстанцій підприємства з підбором обладнання.

- Основні вимоги до якості робіт

Виконавець технічного діагностування компенсаційного обладнання для підстанцій надає послуги в умовах діючого виробництва, яке є об'єктом підвищеної небезпеки.

- Електромонтажі роботи повинні бути виконані у відповідності до вимог ПУЕ, ПТЕЕС, санітарних, екологічних та протипожежних норм.

- Підрядник забезпечує дотримання вимог правил безпеки ведення робіт і охорони навколишнього середовища.

- Для забезпечення якості виконання робіт Підрядник зобов’язаний застосовувати лише справне, сертифіковане обладнання, інструмент, кваліфікований персонал та сучасні технології.

- Підрядник забезпечує якість проведення робіт.

- Підрядник веде документацію, яка по завершенню робіт, разом з протоколами випробувань обладнання та актами здачі-приймання виконаних робіт має бути передана Замовнику.

- Підрядник використовує власні обладнання, засоби та інструменти, необхідні для виконання робіт.

3.1. Вимоги до персоналу:

- Підрядник зобов’язаний забезпечити виконання робіт персоналом з відповідною кваліфікацією та в кількості, необхідній для виконання робіт належним чином.

- Кваліфікація співробітників Підрядника повинна відповідати вимогам, які ставляться Замовником до працівників, що виконують роботи, та вимогам чинного законодавства України.

- До виконання робіт Підрядник зобов’язаний залучати працівників, які володіють відповідним досвідом виконання робіт.

- Підрядник зобов’язаний надати Замовнику перелік персоналу, який буде залучено до робіт.

- Співробітники Підрядника зобов’язані підтримувати трудову дисципліну і порядок.

- Співробітники Підрядника зобов’язані мати дозволи та допуски, необхідні згідно вимог законодавства до електротехнічного персоналу, діючі до завершення робіт.

- Підрядник несе відповідальність за здоров’я своїх співробітників.

3.2. Вимоги по ТБ, ОП

- Підрядник зобов’язаний в процесі виконання робіт дотримуватися вимог законодавства України з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища, а також нормативних документів Замовника, з якими співробітників Підрядника ознайомлюють перед початком робіт.

- Підрядник повинен відповідати стандартам і законам, що діють на території України, або перевершувати їх.

- Підрядник несе відповідальність за виконання необхідних заходів щодо охорони праці і за безпечне виконання робіт.

- Підрядник надає Замовнику копії наказів про призначення осіб, відповідальних за:

- охорону праці та пожежну безпеку;

- видачу нарядів-допусків.

- Підрядник зобов’язаний призначити відповідальних осіб з числа фахівців за підключення і безпечну експлуатацію електроінструмента.

- Для виконання робіт Підрядник зобов’язаний залучати тільки кваліфікованих і навчених з охорони праці працівників, допускати до виконання робіт працівників, забезпечених засобами індивідуального і колективного захисту.

- При роботі в місцях дії небезпечних і шкідливих виробничих чинників встановлювати оповіщувальні знаки.

- Узгодити наданий Замовником Акт допуску на виконання будівельно-монтажних робіт.

- Підрядник несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України за порушення вимог пожежної безпеки, а також відшкодовує збиток, нанесений Замовнику в результаті пожежі або аварії, що виникли на об’єкті з його доведеної вини.

- У разі порушення Підрядником вимог щодо охорони праці та пожежної безпеки,

- Замовник залишає за собою право:

- призупинити роботи Підрядника до повного усунення допущених порушень;

- негайно розірвати Договір в односторонньому порядку у разі систематичного порушення вимог охорони праці під час виконання робіт.

3.3. Підрядник зобов’язаний:

- забезпечити (у разі необхідності) наявність всіх необхідних ліцензій і дозволів для виконання робіт;

- забезпечення досягнень цілей по ТБ шляхом виділення відповідних фінансових і людських ресурсів;

- надавати (використовувати) безпечне обладнання, засоби індивідуального захисту;

- здійснювати планування роботи перед початком її виконання для забезпечення її безпеки;

- забезпечити функціонування системи наряд-допусків при виконанні робіт;

- забезпечити відповідну пожежну безпеку;

- забезпечити наявність всіх інструкцій по безпечному веденню робіт, що виконуються.

3.4. До обов’язків Підрядника також входить:

- організація максимального захисту здоров’я працівників, зменшення ризику при проведенні робіт і захист навколишнього середовища;

- забезпечення безпечних умов праці для всіх працівників, з огляду на здоров’я і безпеку інших людей і охорону навколишнього середовища;

- забезпечення наявності антиалкогольної та антинаркотичної політик, доведення до відома персоналу про правила і місцях куріння;

- забезпечення необхідними засобами індивідуального захисту;

- забезпечення наявності на об’єкті необхідного журналу реєстрації нарядів-допусків.

- Основні вимоги при наданні послуги:

- Послуги надаються з дотриманням вимог чинного законодавства України, чинних нормативно-правових документів та нормативно-правових актів.

- Послуги з технічного діагностування компенсаційного обладнання для підсанцій надаються з дотриманням вимог, викладених в діючих нормативних документах:

- НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спе-ціальних установок»;

- Під час надання послуг працівники Підрядника зобов’язані дотримуватись вимог охорони праці та техніки безпеки у відповідності до вимог діючих на ТОВ «БРАЗ» інструкцій з ОП та чинних нормативно-правових документів. Відповідальність за дотримання працівниками Виконавця вимог охорони праці та техніки безпеки  покладається на Виконавця послуг.

5. Порядок здавання документації

5.1. За результатами проведення технічного діагностування Підрядник повинен:

надати Замовнику висновок експертизи в об’ємі передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року №687 «Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування, експертного обстеження (технічного діагностування) будівельних конструкцій, вантажопідіймальних  механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», із змінами.

Експертний висновок повинен бути затверджений керівником експертної організації та скріплений підписом експертів технічних з промислової безпеки.

Експертні висновки оформляються українською мовою для кожної з 6 (шести) компенсаційних установок для підстанцій і відповідного обладнання окремо. Висновки надаються не пізніше ніж через 15 робочих днів з моменту завершення проведення експертного обстеження.

5.2. За результатами проведення первинного та чергового (періодичного) технічних оглядів Підрядник (експерт технічний з промислової безпеки по напрямку проведення технічного огляду) повинен зробити відповідний запис у паспорт (журнал) обладнання про проведення первинного або чергового (періодичного) технічного огляду.

5.3. Акт здачі-приймання наданих послуг Замовник підписує тільки після надання експертних висновків.