Технічне завдання

на закупівлю товарів, робіт, послуг

| - 1 | Інформація про замовника торгів |  |
| --- | --- | --- |
|  | повне найменування | Акціонерне товариство «асвіо банк», код ЄДРПОУ 09809192 (надалі – Банк) |
|  | місцезнаходження | Україна, 14000, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Преображенська, буд. 2 |
|  | адреса для листування | Україна, 01042, м. Київ, вул. Миколи Міхновського, буд. 19 |
|  | контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками | Гострий Ярослав Володимирович email: hostryiyv@asviobank.ua тел.: +380 (93) 144-4435 |
|  | Процедура закупівлі | відкриті торги |
|  | Інформація про предмет закупівлі |  |
|  | назва предмета закупівлі | Послуги з поточного ремонту приміщення відділення АТ «Асвіо Банк», розташованого в ТРЦ «Блокбастер Молл», за адресою: м. Київ, просп. Степана Бандери, 34В |
|  | Об'єкт виконання робіт | Об'єктом виконання робіт є приміщення відділення АТ «Асвіо Банк», розташоване в ТРЦ «Блокбастер Молл», за адресою: м. Київ, просп. Степана Бандери, 34В |
|  | Мета виконання робіт | Метою виконання робіт є проведення внутрішнього ремонту приміщення відділення банку відповідно до цього Технічного завдання, з використанням якісних матеріалів та дотриманням вимог чинних будівельних норм України. |
|  | Вимоги до якості виконання робіт | Усі роботи повинні виконуватися відповідно до чинних державних будівельних норм, нормативно-технічної документації, технологічних вимог виробників матеріалів та цього Технічного завдання. Поверхні після завершення робіт повинні бути рівними, без механічних пошкоджень, тріщин, відшарувань, забруднень та інших видимих дефектів. |
|  | Вимоги до матеріалів | Для виконання робіт повинні використовуватися нові матеріали, що відповідають вимогам чинного законодавства України та мають документи, які підтверджують їх якість і безпечність. Застосування аналогів матеріалів допускається виключно за попереднім письмовим погодженням із Замовником. |
|  | ## Порядок приймання виконаних робіт | Приймання виконаних робіт здійснюється представниками Замовника після завершення всього комплексу робіт або окремих етапів відповідно до погодженого графіка. Результатом приймання є підписання сторонами Акта приймання виконаних робіт за умови відсутності зауважень або після усунення виявлених недоліків. |
|  | ## Строк виконання робіт | Строк виконання робіт становить 30 (тридцять) календарних днів з дати початку робіт або визначається відповідно до умов договору. |
|  | ## Режим виконання робіт | Роботи виконуються у години, погоджені із Замовником та адміністрацією ТРЦ. За необхідності роботи, що супроводжуються підвищеним рівнем шуму або можуть перешкоджати роботі відділення, виконуються у вечірній або нічний час. |
|  | ## Захист існуючих конструкцій та обладнання | До початку робіт Підрядник забезпечує захист меблів, обладнання, інженерних мереж, дверей, скляних конструкцій, підлогового покриття та інших елементів приміщення від можливих пошкоджень і забруднення. Підрядник несе відповідальність за збереження майна Замовника протягом усього періоду виконання робіт. |
|  | ## Прибирання та поводження з будівельними відходами | Підрядник забезпечує підтримання належного санітарного стану робочої зони протягом усього періоду виконання робіт. Будівельне сміття повинно збиратися у мішки, виноситися з приміщення та вивозитися Підрядником у місця, визначені чинним законодавством. Після завершення робіт Підрядник виконує повне прибирання приміщення та передає його Замовнику у чистому стані. |
|  | ## Гарантійні зобов'язання | Гарантійний строк на виконані роботи становить не менше 24 місяців з дати підписання Акта приймання виконаних робіт. Протягом гарантійного строку Підрядник за власний рахунок усуває недоліки, що виникли внаслідок неналежної якості виконаних робіт або використаних матеріалів. |
|  | Об’єм робіт/матеріалів | Об’єм робіт/матеріалів визначений у «Переліку та обсяги ремонтних робіт і матеріалів», Додатк №1 до цього ТЗ |
|  | Особливості надання цінової пропозиції | Цінова пропозиція подається щодо предмета закупівлі в цілому та повинна включати всі витрати, пов'язані з виконанням робіт, зокрема вартість матеріалів, доставку, навантажувально-розвантажувальні роботи, вивезення будівельного сміття, податки, збори та інші витрати Учасника. |
|  | Умови оплати | За рішенням Замовника може бути здійснена попередня оплата (аванс) на придбання матеріалів, необхідних для виконання робіт. Остаточний розрахунок за виконані роботи здійснюється протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з дати підписання Сторонами акта приймання-передачі виконаних робіт, якщо інше не передбачено договором. |
|  | Застереження | Банк має право відмовити учаснику в подальшій участі або повідомити про необрання учасника у якості переможця на будь-якому етапі відбору, без пояснення причин. |