Додаток 3

до тендерної документації

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор департаменту з

будівництва

ПАТ «СУМИХІМПРОМ»

____________ Сергій БОЙКО

_______________ 2024 р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На ремонт будівельних конструкцій вузлу навантаження навалом ( інв. № 042079580) (двох галерей в осях К-А/1 на відмітках від+19,200 до +22,200м,та на відмітках від +25,000 до +28,800 м) ЦГС ПАТ «СУМИХІМПРОМ».

Умови виконання робіт Галереї експлуатуються. В зоні виконання робіт знаходиться залізничний та автомобільний шляхи. Роботи виконуються на відмітках від+19,200м до +22,200м, від +25,000 до +28,800 м									.

Обсяги робіт

| № з/п | #### Найменування робіт та витрат | Од. виміру | Кількість | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Демонтаж дерев’яних віконних блоків без їх збереження. | шт/м2 | 12,0/24,0 |  |
| 2. | Демонтаж стінової огорожі із азбоцементних листів без збереження матеріалу. | м2 | 325,4 |  |
| 3. | Демонтаж м/к внутрішньої огорожі галереї. | т | 0,5 |  |
| 4. | Демонтаж м/к стінової огорожі (фахверк). | т | 3,96 |  |
| 5. | Демонтаж аварійних металевих конструкцій в’язів на відм. 15,00м. | т | 0,3 |  |

Склав

Начальник БС ВКБ							Павло КУЛЬОМЗА

Погоджено

В. о. начальника ВКБ 						Григорій ПРОЩАЙЛО