## Лист1
№ | Предмет закупівлі | ГОСТ, ДСТУ, ТУ | Од. виміру | Кількість
1 | Арматура сигнальна світлодіодна AD-16DS | AD-16DS 220 В | шт | 100
2 | Витратомір Flow38 DN100 зак.код FL38H/DN100/A1(dk)/B1/C3/D4/E2/F2/G2/H2/I2 | Аналог ( AXG 100-GA000BE4 AH 114B-1JA11/EC) | шт | 1
3 | Витратомір OPTIFLUX 4300 С (DN50/PN40; внутр. PFA; електрод – Hastelloy C; викон. компактне) | Аналог ( OKOGAWA AXG050-GA000BE4AH114B-1(2)JA11/EC) | шт | 1
4 | Гофра д25 |  | м | 20
5 | Датчик РОС 301-2-УХЛ2-(1,00;1,00;1,00;1,00) |  | шт | 9
6 | Кабель РК-75-4-12 |  | км | 0.3
7 | Кнопка ПУСК чорна LAY5-BA21 | BBT 61-BA-K04 | шт | 10
8 | Кнопка СТОП н.з.контактом "червона" LAY5-BA42 | LAYS-BA42 | шт | 10
9 | Колодка клемна АСКО ТВ2510 |  | шт | 30
10 | Коробка монтажна 380х280х160 |  | шт | 6
11 | Кран шаровий CAMOZZI 7930 8 |  | шт | 20
12 | Манометр ДМ 0550-2,5МПА-2,5 |  | шт | 6
13 | Манометр ДМ 055025МПА-2,5 |  | шт | 6
14 | Мікрорегулятор тиску CAMOZZI KLR 1/4-01-6 |  | шт | 10
15 | Перетворювач тиску ОВЕН ПД200-ДД 0.007-155-0.25-2-Н | ГОСТ 22520-85 | шт | 1
16 | Перетворювач тиску ОВЕН ПД200-ДД 0.04-155-0.25-2-Н | ГОСТ 22520-85 | шт | 1
17 | Перетворювач тиску ОВЕН ПД200-ДД 0.2-155-0.25-2-Н | ГОСТ 22520-85 | шт | 1
18 | Перехідник-адаптер (зірочка-квадрат) до штоків DSQ 14x11 |  | шт | 5
19 | Перехідник-адаптер (зірочка-квадрат) до штоків DSQ 17x11 |  | шт | 5
20 | Перехідник-адаптер (зірочка-квадрат) до штоків DSQ 17x14 |  | шт | 5
21 | Перехідник-адаптер (квадрат-квадрат) до штоків SSQ 14x11 |  | шт | 5
22 | Перехідник-адаптер (квадрат-квадрат) до штоків SSQ 17x11 |  | шт | 5
23 | Перехідник-адаптер (квадрат-квадрат) до штоків SSQ 17x14 |  | шт | 5
24 | Позиціонер пневматичний YT-1200R D532S |  | шт | 1
25 | Провід ПВ-3 1*1,5 | ТУ У 31,3-05758730-025-2002 | км | 0.1
26 | Провід ПВС 2*1,5 |  | км | 0.2
27 | Провід ПВС 3*1,5 |  | м | 200
28 | Провід ПВС 3*2,5 |  | км | 0.06
29 | Реле РЭК77/4 10А 230В АС ІЕК (арт. RRP10-4-10-220A) |  | шт | 20
30 | Реле РЭК77/4 10А 24В DС ІЕК (арт. RRP10-4-10-024D) |  | шт | 20
31 | Роз`єм РРМ77/4 для РЭК77/4 модульний ІЕК (арт. RRP10D-RRM-4) |  | шт | 20
32 | Термоперетворювач ТП-2388/2/ХА/-40 1250 С 1000 |  | шт | 10
33 | Тумблер 1221 |  | шт | 30
34 | Фітинг 6512 8-3/8 |  | шт | 30