**Додаток 3**

|  |
| --- |
| **«ЗАТВЕРДЖУЮ»** |
| Голова тендерного комітету  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  підпис, М. П., прізвище, ініціали |

**Заявка № 1**

**на проведення закупівель**

**1. Інформація про предмет закупівлі:**

1.1. Найменування предмета закупівлі (з детальним поясненням, зазначенням конкретного підприємства-виробника тощо):

**Технічні вимоги:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Предмет закупівлі** | **ГОСТ, ДСТУ, ТУ** | **Од. виміру** | **Кількість** |
|
|
| 1 | Арматура сигнальна світлодіодна AD-16DS | AD-16DS 220 В | шт | 100 |
| 2 | Витратомір Flow38 DN100 зак.код FL38H/DN100/A1(dk)/B1/C3/D4/E2/F2/G2/H2/I2 | **Аналог** ( **AXG 100-GA000BE4 AH 114B-1JA11/EC**) | шт | 1 |
| 3 | Витратомір OPTIFLUX 4300 С (DN50/PN40; внутр. PFA; електрод – Hastelloy C; викон. компактне) | Аналог ( OKOGAWA AXG050-GA000BE4AH114B-1(2)JA11/EC) | шт | 1 |
| 4 | Гофра д25 |  | м | 20 |
| 5 | Датчик РОС 301-2-УХЛ2-(1,00;1,00;1,00;1,00) |  | шт | 9 |
| 6 | Кабель РК-75-4-12 |  | км | 0,3 |
| 7 | Кнопка ПУСК чорна LAY5-BA21 | BBT 61-BA-K04 | шт | 10 |
| 8 | Кнопка СТОП н.з.контактом "червона" LAY5-BA42 | LAYS-BA42 | шт | 10 |
| 9 | Колодка клемна АСКО ТВ2510 |  | шт | 30 |
| 10 | Коробка монтажна 380х280х160 |  | шт | 6 |
| 11 | Кран шаровий CAMOZZI 7930 8 |  | шт | 20 |
| 12 | Манометр ДМ 0550-2,5МПА-2,5 |  | шт | 6 |
| 13 | Манометр ДМ 055025МПА-2,5 |  | шт | 6 |
| 14 | Мікрорегулятор тиску CAMOZZI KLR 1/4-01-6 |  | шт | 10 |
| 15 | Перетворювач тиску ОВЕН ПД200-ДД 0.007-155-0.25-2-Н | ГОСТ 22520-85 | шт | 1 |
| 16 | Перетворювач тиску ОВЕН ПД200-ДД 0.04-155-0.25-2-Н | ГОСТ 22520-85 | шт | 1 |
| 17 | Перетворювач тиску ОВЕН ПД200-ДД 0.2-155-0.25-2-Н | ГОСТ 22520-85 | шт | 1 |
| 18 | Перехідник-адаптер (зірочка-квадрат) до штоків DSQ 14x11 |  | шт | 5 |
| 19 | Перехідник-адаптер (зірочка-квадрат) до штоків DSQ 17x11 |  | шт | 5 |
| 20 | Перехідник-адаптер (зірочка-квадрат) до штоків DSQ 17x14 |  | шт | 5 |
| 21 | Перехідник-адаптер (квадрат-квадрат) до штоків SSQ 14x11 |  | шт | 5 |
| 22 | Перехідник-адаптер (квадрат-квадрат) до штоків SSQ 17x11 |  | шт | 5 |
| 23 | Перехідник-адаптер (квадрат-квадрат) до штоків SSQ 17x14 |  | шт | 5 |
| 24 | Позиціонер пневматичний YT-1200R D532S |  | шт | 1 |
| 25 | Провід ПВ-3 1\*1,5 | ТУ У 31,3-05758730-025-2002 | км | 0,1 |
| 26 | Провід ПВС 2\*1,5 |  | км | 0,2 |
| 27 | Провід ПВС 3\*1,5 |  | м | 200 |
| 28 | Провід ПВС 3\*2,5 |  | км | 0,06 |
| 29 | Реле РЭК77/4 10А 230В АС ІЕК (арт. RRP10-4-10-220A) |  | шт | 20 |
| 30 | Реле РЭК77/4 10А 24В DС ІЕК (арт. RRP10-4-10-024D) |  | шт | 20 |
| 31 | Роз`єм РРМ77/4 для РЭК77/4 модульний ІЕК (арт. RRP10D-RRM-4) |  | шт | 20 |
| 32 | Термоперетворювач ТП-2388/2/ХА/-40 1250 С 1000 |  | шт | 10 |
| 33 | Тумблер 1221 |  | шт | 30 |
| 34 | Фітинг 6512 8-3/8 |  | шт | 30 |

Якість Товару повинна підтверджуватись сертифікатом (паспортом) якості виробника.

1.2. Якість Товару повинна відповідати вимогам технічної документації (паспорт або сертифікат на Товар):

1.3 Поставка Товару (партії Товару) здійснюється автомобільним транспортом згідно з Правил ІНКОТЕРМС – 2000 на умовах СPТ, м. Суми (склад ПЕРЕВІЗНИКА) протягом 5-ти робочих днів з моменту підписання цього Договору.

1.4. Місце поставки Товару: СРТ, м. Суми (склад «ПЕРЕВІЗНИКА»).

1.5. Умови оплати:: «ПОКУПЕЦЬ» здійснює 100% оплату за Товар (партію Товару) протягом 14-ти календарних днів з моменту поставки Товару (партії Товару).

2. Інформація про закупівлю (заповнюється після відповідного рішення тендерного комітету та розміщення оголошення на веб-порталі):

2.1. Протокол тендерного комітету:

- Вид закупівлі: електронні торги

- Забезпечення пропозиції (розмір, вид): Не вимагається.

2.2. Розкриття пропозицій, номер:

- Згідно регламенту електронного майданчику

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Посада керівника підрозділу або головного спеціаліста** | *підпис* | розшифровка підпису |
|  |  |  |
| **ПОГОДЖЕНО:** |  |  |
|  |  |  |
| OKOGAWA | *підпис* | розшифровка підпису |
|  | *підпис* | розшифровка підпису |
|  | *підпис* | розшифровка підпису |
|  | *підпис* | розшифровка підпису |

Підготовлено:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

підпис, М. П., прізвище, ініціали, телефон.