Додаток №1

до Документації

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ на виконання робіт:**

**«Поточний ремонт приміщення для витравлювання на підприємстві ТОВ «БРАЗ» за адресою: м.Бровари, бул.Незалежності, 32»**

**Кількісні характеристики запланованих робіт\***

Умови виконання робіт:

* Роботи здійснюється в будівлі яка експлуатується.
* **Всі матеріали та обладнання підрядника.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт та матеріалів** | **Од.вим.** | **К-сть** | **Примітки** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ***Фундамент*** |  |  |  |
|  | ***Арморпояс*** |  |  |  |
| ***1*** | ***Підготовчі роботи з прибирання*** | м2 | ***170,00*** |  |
|  | Розмітка | м2 | 170,00 |  |
|  | Влаштування опалубки під фундамент | м.п | 51,00 |  |
|  | Пов’язування арматури фундаменту | м2 | 50,00 |  |
|  | Заливання бетону | м3 | 21,00 |  |
|  | Демонтаж опалубки | м.п | 51,00 |  |
|  | Фанера ламінована 1200х2500 | шт | 30,00 |  |
|  | Арматура міра 12 | т | 2,20 |  |
|  | Бетон марка 200 | м3 | 21,00 |  |
|  | Дріт вязальний | кг | 100,00 |  |
|  | Закріплюючі гвинти опалубки | шт | 123,00 |  |
|  | Гвинт ТЕХ 3,5х9,5 (1000 шт / уп) | шт | 1,00 |  |
|  | Підвіс з зажимом | шт | 25,00 |  |
|  | ***Вигрібна яма*** |  |  |  |
|  | Вирізання та вибивання бетону під зливну яму | м3 | 1,50 |  |
|  | Вибирання грунту вручну | ***м3*** | ***7,00*** |  |
|  | Вивезення сміття до 1 км | ход | 1,00 |  |
|  | Армування | *м2* | 12,50 |  |
|  | Монтаж опалубки | м2 | 12,50 |  |
|  | Заливання бетону | м3 | 5,00 |  |
|  | Монтаж закладних | ***шт*** | ***2,00*** |  |
|  | Демонтаж опалубки | м2 | 12,50 |  |
|  | Арматура міра 12 | т | 0,70 |  |
|  | Дріт вязальний | кг | 70,00 |  |
|  | Фанера ламінована 1200х2500 | шт | ***4,00*** |  |
|  | Бетон марка 200 | м3 | 5,50 |  |
|  | Гвинт кріплення фанери | шт | 30,00 |  |
|  | ***Підлога*** |  |  |  |
|  | Армування | м2 | 170,00 |  |
|  | Бетонування | м3 | 51,00 |  |
|  | Нанесення топінгу | м2 | 170,00 |  |
|  | Нанесення промислового лаку | м2 | 170,00 |  |
|  | Затирання підлоги | м2 | 170,00 |  |
|  | Арматура міра 12 | т | ***3,85*** |  |
|  | Дріт вязальний | кг | 220,00 |  |
|  | Бетон марка 250 | м3 | 51,00 |  |
|  | Топінг | кг | 500,00 |  |
|  | Лак | л | 120,00 |  |
|  | ***Постамент під вани*** |  |  |  |
|  | Армування | м2 | 15,00 |  |
|  | Монтаж опалубки | м.п | 15,00 |  |
|  | Монтаж закладних під вани | м.п | 30,00 |  |
|  | Монтаж труб зливу | м.п | 35,00 |  |
|  | Бетонування | м3 | 6,00 |  |
|  | Демонтаж опалубки | м.п | 15,00 |  |
|  | Арматура міра 12 |  | 0,45 |  |
|  | Дріт вязальний | кг | 100,00 |  |
|  | Фанера ламінована 1200х2500 | шт | 5,00 |  |
|  | Бетон марка 200 | м3 | 6,00 |  |
|  | Швелер 10 | м.п | 30,00 |  |
|  | Труба 110 металева | м.п | 35,00 |  |
|  | ***Стіни*** |  |  |  |
|  | Влаштування стіни газоблоком 200х300х600 | м3 | 78,00 |  |
|  | Газоблок 200х300х600 | м3 | 78,00 |  |
|  | Клей для мурування | шт | 65,00 |  |
|  | Рубероїд | шт | 6,00 |  |
|  | Дріт міра 6 | м.п | 800,00 |  |
|  | Швелер 20 | м.п | 16,00 |  |
|  | ***Покрівля*** |  |  |  |
|  | Влаштування криші сендвіч панелями | м2 | 180,00 |  |
|  | Сендвіч панелі | м2 | 180,00 |  |
|  | Кріплення | шт | 48,00 |  |
|  | Гідроізоляція | м2 | 170,00 |  |
|  | ***Ворота та двері*** |  |  |  |
|  | Зварювання воріт | шт | 2,00 |  |
|  | Монтаж воріт | шт | 2,00 |  |
|  | Зварювання дверей | шт | 2,00 |  |
|  | Монтаж дверей | шт | 2,00 |  |
|  | Фарбування дверей | м2 | 20,00 |  |
|  | Лист 3мм | м2 | 20,00 |  |
|  | Кутник 50х50 | м.п | 350,00 |  |
|  | Петлі | шт | 10,00 |  |
|  | Зашморг | шт | 4,00 |  |
|  | Фарба | л | 40,00 |  |
|  | Обрешітка воріт та дверей | м.п | 21,00 |  |
|  | ***Електромонажні роботи*** |  |  |  |
|  | Нарізання штроб | м.п | 50,00 |  |
|  | Монтаж ел проводки | м.п | 200,00 |  |
|  | Монтаж автоматичного захисту | шт | 1,00 |  |
|  | Монтаж розеток | шт | 12,00 |  |
|  | Монтаж вимикачів | шт | 2,00 |  |
|  | Монтаж світильників | шт | 6,00 |  |
|  | Монтаж витяжки | шт | 1,00 |  |
|  | Зварювання постаменту під витяжку | посл | 1,00 |  |
|  | Монтаж циклонового фільтру | посл | 1,00 |  |
|  | Монтаж труботроводу | м.п | 35,00 |  |
|  | Витяжка равлик 3000об хв 11квт | шт | 1,00 |  |
|  | Циклоновий фільтр | шт | 1,00 |  |
|  | Трубопровод 400 | м.п | 35,00 |  |
|  | Кріплення трубопроводу | шт | 35,00 |  |
|  | Кабель 3х2.5 | м.п | 200,00 |  |
|  | Кабель 4х16 | м.п | 150,00 |  |
|  | Автоматичний захист | шт | 1,00 |  |
|  | Розетки | шт | 12,00 |  |
|  | Вимикачі | шт | 2,00 |  |
|  | Автомати 16А | шт | 6,00 |  |
|  | Автомати 32А | шт | 6,00 |  |
|  | Розподільна коробка | шт | 1,00 |  |
|  | Монтаж розподільної коробки | шт | 1,00 |  |
|  | Світильники | шт | 6,00 |  |
|  | Кутник 100х100 | м.п | 40,00 |  |
|  | ***Штукатурні а мялярні роботи*** |  |  |  |
|  | Грунтування стін | м2 | 500,00 |  |
|  | Штукатурка стін | м2 | 500,00 |  |
|  | Затирання та шліфування стін | м2 | 500,00 |  |
|  | Грунтування стін | м2 | 500,00 |  |
|  | Фарбування стін | м2 | 500,00 |  |
|  | Грунтівка | л | 100,00 |  |
|  | Шпаклівка гіпсова | міш | 95,00 |  |
|  | Фарба | л | 140,00 |  |
|  | Прибирання | посл | 1,00 |  |
|  | Доставка арматури | посл | 1,00 |  |
|  | Доставка фанери | посл | 1,00 |  |
|  | Доставка швелерів | посл | 1,00 |  |
|  | Електроди | кг | 40,00 |  |
|  | Диски по металу 250 | шт | 20,00 |  |
|  | Диски по металу 125 | шт | 20,00 |  |
|  | Доставка Бетону | посл | 1,00 |  |
|  | Доставка газоблоків | посл | 1,00 |  |
|  | Доставка сендвіч панелей | посл | 1,00 |  |
|  | Доставка шпаклівки | посл | 1,00 |  |
|  | Доставка фарби | посл | 1,00 |  |
|  | Мішки під сміття | шт | 50,00 |  |
|  | Послуги з доставки матеріалів | посл | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |