Додаток №1 до Документації

для проведення закупівлі через

«Систему електронних закупівель»

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

на виконання робіт: «**Ремонт двох вентиляторів промислових»**

**Загальні технічні вимоги**

1. Умови виконання робіт: роботи здійснюються в приміщенні підприємства, яке експлуатуються, або вентилятори доставляються на територію Підрядника для проведення ремонтних робіт (вказати в пропозиції в т.ч. вартість доставки).
2. Матеріали (запасні частини) - Підрядника.
3. Обладнання для виконання робіт – Підрядника.
4. Гарантія на надані послуги – не менше 3 років.
5. Обсяги запланованих робіт:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиницявиміру** | **Кількість** | **Примітка** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | **Ремонт ДВОХ вентиляторів** |   |   |   |
| 1 | - розбірка вентиляторів;- чистка р.к. від забруднення;- статичне балансування;- очистка від старої фарби;- фарбування;- заміна електродвигунів на НОВІ: АИР200М6 У2, 22 КВт, 380/660 В, 960 об/хв, 50 Гц (22\1000);- збірка вентиляторів;- динамічне балансування | послуга | 1 |   |

**\* - об'єми робіт є орієнтовними, і можуть бути змінені під час детального фактичного огляду об'єкту поточного ремонту зі складанням Акту обстеження, і як результат розроблення Підрядною організацією кошторисної документації для формування договірної ціни.**