Додаток №1

до Документації

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ на виконання робіт:**

**«Поточний ремонт кабінету конструкторського відділу в адміністративному приміщенні підприємства ТОВ «БРАЗ» за адресою: м.Бровари, бул.Незалежності, 32»**

**Кількісні характеристики запланованих робіт\***

Умови виконання робіт:

* Роботи здійснюється в будівлі яка експлуатується.
* **Всі матеріали та обладнання підрядника.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування робіт | Од. вим | Кількість |
| Кабінет |  |  |
| Підготовчі роботи прибирання винесення меблів тощо | м2 | 38,00 |
| Демонтаж чавунних батарей опалення | шт | 2,00 |
| Демонтаж підвіконня | м.п. | 6,00 |
| Демонтаж штукатурки стін та стелі | м2 | 97,00 |
| Демонтаж жалюзі | шт | 2,00 |
| Демонтаж старої електро проводки | м.п. | 200,00 |
| Демонтаж дверей | шт | 1,00 |
| Демонтаж підлоги | м2 | 40,00 |
| Підлівання та вирівнювання поверхні | м2 | 40,00 |
| Нарізання штроб стіни | м.п | 200,00 |
| Улаштування ел проводки | м.п | 300,00 |
| Влаштування розеток та вимикачів | шт | 22,00 |
| Шпаклювання штроб | м.п | 200,00 |
| Влаштування світильників | шт | 6,00 |
| Грунтування стін | м2 | 52,00 |
| Грунтування стелі | м2 | 40,00 |
| Шпаклювання стін | м2 | 52,00 |
| Затирання шпаклівки | м2 | 52,00 |
| Монтаж підвіконня | м.п | 6,00 |
| Влаштування відкосів | м.п | 10,00 |
| Монтаж стелі (Армстронг) | м2 | 40,00 |
| Фарбування стелажів | м2 | 25,00 |
| Фарбування стін | м2 | 52,00 |
| Влаштування підлоги (Ламінат) | м2 | 40,00 |
| Монтаж жалюзі | шт | 2,00 |
| Влаштування плінтусів | м.п | 25,00 |
| Монтаж дверей | шт | 1,00 |
| Найменування матеріалів | Од. вим | Кількість |
| Самовирівнювача суміш | міш | 25,00 |
| Грунтівка церезіт | л | 40,00 |
| Шпаклівка гіпсова Knauf | міш | 40,00 |
| Підвіконня | м | 6,00 |
| Шпаклівка фініш Knauf | міш | 25,00 |
| Фарба для дерева | л | 15,00 |
| Фарба акрілова глибокого проникнення | л | 65,00 |
| Ламінат Classen | м2 | 40,00 |
| Плінтус Classen | м.п | 25,00 |
| Диск алмазний відрізний 125x1,4x22,2 | шт | 5,00 |
| Профіль 3600 мм 24/30 мм | шт | 60,00 |
| Профіль 1200 мм 24/30 мм | шт | 105,00 |
| Профіль and 600 мм 24/30 мм | шт | 340,00 |
| Кутник пристінний кутовий 3 м 19x19 мм | шт | 60,00 |
| Стрижень з вушком 3,5мм L=250,00мм | шт | 205,00 |
| Стрижень закріплювальний L=250, 4 мм | шт | 205,00 |
| Підвіс пружинний Метелик | шт | 380,00 |
| Розпірний стельовий анкер 6x65 мм 50 шт. | шт | 450,00 |
| Плита підвісної стелі Armstrong BAJKAL board 600x600x12 мм | шт | 210,00 |
| Дверне полотно 800 мм білий | шт | 1,00 |
| Дверна коробка 2100х80 мм білий | шт | 1,00 |
| Лиштва 10х70х2150 мм білий | шт | 5,00 |
| Комплект фурнітури матовий хром з петлями | шт | 1,00 |
| Кутник ППР 50 мм | шт | 30,00 |
| Трійник ППР 50х50х50 мм | шт | 20,00 |
| Кут монтажний внутрішня ППР 50 | шт | 14,00 |
| Стрічка-фум 12х0,1 мм 20 м | шт | 1,00 |
| Утеплювач каучуковий 22х0,8 | мп | 22,00 |
| Кабель силовий моноліт ЗЗКМ ВВГнгд 3х1.5 мм2 | м | 250,00 |
| Кабель силовий моноліт ЗЗКМ ВВГнгд 3х2.5 мм2 | м | 200,00 |
| Розетка с заземлением Schneider Electric Asfora 16 А 250 В без шторок алюминий | шт | 16,00 |
| Вимикач одноклавішний Schneider Electric Asfora самозатискні контакти без підсвітки алюміній | шт | 4,00 |
| Рамка Schneider Electric ASFORA алюминий EPH5800161 | шт | 22,00 |
| Коробка автоматів | шт | 1,00 |
| Автомати шнайдер 16А | шт | 6,00 |
| Світильник | шт | 6,00 |
| Хомут червячный 110-130 мм 2 шт ЦБ | шт | 10,00 |
| Мішок для сміття пропілен білий | шт | 300,00 |
| Вивіз сміття |  |  |